출제기준(필기)

직무 분야	환경·에너지		중직무분야	에너지·기상		자격 종목	에너지관리산업기사			적용 기간	2020.1.1. 〜 2022.12.31
○직무내용 : 에너지 관련 설비 장치에 대한 구조 및 원리를 정확히 이해하고 산업, 건물 등의 에너지 관련 설비를 시공, 보수, 유지 관리하는 직무
필기검정방법		객관식			문제수			80	시험시간			2시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
열역학 및 연소관리	20	1. 열역학 일반	1. 열역학적 상태량	1. 온도 2. 비체적, 비중량, 밀도 3. 압력
			2. 일 및 열에너지	1. 일 2. 열에너지 3. 동력
			3. 열역학 법칙	1. 내부에너지 2. 엔탈피 3. 에너지 관계 식 4. 엔트로피 5. 유효 및 무효에너지
		2. 이상기체 및 가스동력사이클	1. 이상기체	1. 상태방정식 2. 상태변화
			2. 가스동력사이클	1. 내연기관의 작동원리 2. 가스동력사이클의 종류 및 특징
		3. 증기 및 증기 동력사이클	1. 증기	1. 증기의 일반적 성질 2. 증기의 상태변화
			2. 증기동력사이클	1. 증기동력사이클의 종류 및 특징 2. 성능에 영향을 미치는 인자
		4. 냉동 및 공기조화	1. 냉매와 습공기	1. 냉매의 구비조건 및 종류 2. 습공기선도
			2. 냉동사이클	1. 냉동사이클의 종류 및 특성 2. 열펌프시스템의 특성 3. 냉동능력, 냉동률, 성능계수

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		5. 연소이론	1. 연소일반	1. 연료의 종류 및 특성 2. 연료의 분석방법 및 관리 3. 연소반응 4. 연소현상 5. 연료의 연소방법
			2. 연소계산	1. 공기량 및 공기비 2. 연소가스발생량 3. 발열량 4. 연소온도 5. 연소효율
		6. 연소설비	1. 연소장치	1. 고체연료의 연소장치 2. 액체연료의 연소장치 3. 기체연료의 연소장치
			2. 통풍장치	1. 통풍방법 2. 통풍장치 3. 송풍기의 종류 및 특징
		7. 연소안전 및 안전장치	1. 연소안전장치	1. 점화장치 2. 화염검출장치 3. 연소제어장치 4. 연료차단장치 5. 경보장치
			2. 화재 및 폭발	1. 화재 및 폭발 이론 2. 가스폭발 3. 유증기폭발 4. 분진폭발 5. 자연발화

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
계측 및 에너지 진단	20	1. 계측의 원리	1. 단위계	1. 단위 및 단위계 2. SI 기본단위 3. 차원 및 차원식
			2. 측정의 종류와 방식	1. 측정의 종류 2. 측정의 방식 및 특성
			3. 측정의 오차	1. 오차의 종류 2. 측정의 정도(精度)
		2. 계측계의 구성 및 제어	1. 계측계의 구성	1. 계측계의 구성요소 2. 계측의 변환
			2. 측정의 제어회로 및 장치	1. 자동제어의 종류 및 특징 2. 제어동작의 특성 3. 보일러의 자동제어
		3. 유체 측정	1. 압력측정	1. 압력측정방법 2. 압력계의 종류 및 특징
			2. 유량측정	1. 유량측정방법 2. 유량계의 종류 및 특징
			3. 액면측정	1. 액면측정방법 2. 액면계의 종류 및 특징
			4. 가스분석	1. 가스분석방법 2. 가스분석계의 종류 및 특징
		4. 열 측정	1. 온도측정	1. 온도측정방법 2. 온도계의 종류 및 특징
			2. 열량측정	1. 열량측정방법 2. 열량계의 종류 및 특징
			3. 습도측정	1. 습도측정방법 2. 습도계의 종류 및 특징
		5. 열에너지 진단	1. 폐열회수	1. 폐열회수 및 이용 2. 폐열회수장치
			2. 열전달	1. 열전달 이론 2. 열관류율 3. 열교환기의 전열량
			3. 열정산	1. 입열, 출열 2. 손실열 3. 열효율

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
열설비 구조 및 시공	20	1. 요로	1. 요로의 개요	1. 요로의 일반 2. 요로의 종류 및 특징 3. 요로내의 분위기 및 가스의 흐름
			2. 요로의 종류 및 특징	1. 철강용로의 구조 및 특징 2. 제강로의 구조 및 특징 3. 주물용해로의 구조 및 특징 4. 금속가열 열처리로의 구조 및 특징 5. 축로의 방법 및 특징
		2. 내화물, 단열재, 보온재	1. 내화물	1. 내화물의 일반적 성질 2. 내화물의 종류 및 특성
			2. 단열재	1. 단열재의 일반적 성질 2. 단열재의 종류 및 특성
			3. 보온재	1. 보온재의 일반적 성질 2. 보온재의 종류 및 특성 3. 단열효과
		3. 배관 및 밸브	1. 배관	1. 배관자재 및 용도 2. 신축이음 3. 관지지 기구 4. 패킹
			2. 밸브	1. 밸브의 종류 및 용도
		4. 보일러	1.보일러의 종류 및 특징	1. 보일러의 개요 2. 보일러의 분류 3. 원통보일러의 구조 및 특성 4. 수관보일러의 구조 및 특성 5. 주철제보일러의 구조 및 특성 6. 특수보일러의 구조 및 특성

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		5. 보일러 부속장치 및 부속품	1. 급수장치	1. 급수탱크, 급수관계 및 급수내관 2. 급수펌프의 종류 및 특성
			2. 송기장치	1. 기수분리기 및 비수방지관 2. 증기밸브, 증기관 및 감압밸브 3. 증기헤더 및 부속품 4. 응축수회수 장치
			3. 열교환장치	1. 과열기 및 재열기 2. 급수예열기(절탄기) 3. 공기예열기 4. 열교환기
			4. 기타 부속장치	1. 연료공급장치 2. 분출장치 3. 슈트블로우 장치 4. 대기오염방지 장치
		6. 보일러 설치시공 및 검사기준	1. 보일러 설치 시공 기준	1. 설치 시공기준
			2. 보일러 계속사용 검사기준	1. 계속사용 검사기준 2. 계속사용검사 중 운전성능 검사 기준
			3. 보일러 개조 검사 기준	1. 개조 검사기준
			4. 보일러 설치장소 변경 검사기준	1. 설치장소 변경검사기준

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
열설비 취급 및 안전관리	20	1. 보일러 취급	1. 보일러 운전 및 조작	1. 증기 보일러의 운전 및 조작 2. 온수 보일러의 운전 및 조작
			2. 보일러 가동 전의 준비사항	1. 신설 보일러의 가동 전 준비 2. 사용 중인 보일러의 가동 전 준비
			3. 점화 및 운전 중의 취급	1. 기름 연소 보일러의 점화 2. 가스 연소 보일러의 점화 3. 증기 발생 시의 취급
			4. 보일러 정지시의 취급	1. 정상 정지시의 취급 2. 비상 정지시의 취급
			5. 보일러 보존	1. 보일러 청소 2. 보일러 보존법
			6. 보일러 용수관리	1. 보일러 용수의 개요 2. 보일러 용수처리 방법 3. 청관제의 사용방법 및 보일러 세관
		2. 보일러 안전관리	1. 안전관리의 개요	1. 안전일반 2. 작업 및 공구 취급 시의 안전 3. 화재안전
			2. 보일러 손상과 방지대책	1. 보일러 손상의 종류와 특징 2. 보일러 손상 방지대책
			3. 보일러 사고와 방지대책	1. 보일러 사고의 종류와 특징 2. 보일러 사고 방지대책
		3. 에너지 관련 법규	1. 에너지법	1. 법, 시행령, 시행규칙
			2. 에너지이용합리화법	1. 법, 시행령, 시행규칙

출제기준(실기)

직무 분야	환경·에너지		중직무분야	에너지·기상	자격 종목		에너지관리산업기사		적용 기간	2020.1.1. 〜 2022.12.31
○ 직무내용 : 에너지 관련 설비 장치에 대한 구조 및 원리를 정확히 이해하고 산업, 건물 등의 에너지 관련 설비를 시공, 보수, 유지 관리하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 에너지관리 기법을 이용하여 에너지실무 기초지식을 활용할 수 있다. 2. 에너지사용설비의 원리를 이용하여 설비 점검 및 진단과 설계를 할 수 있다. 3. 에너지절약 기법을 활용하여 손실요인개선과 관리를 할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		4시간 30분 (과제: 3시간, 동영상: 1시간30분정도)

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
에너지관리 취급 실무	1. 에너지설비 설계	1. 보일러/온수기 설계하기	1. 적정 열사용기자재를 선정할 수 있다. 2. 열사용기자재의 종류 및 특징을 파악할 수 있다. 3. 열사용기자재 부속장치의 종류 및 특성을 파악할 수 있다. 4. 열교환기의 종류 및 특성을 파악할 수 있다. 5. 열사용 용량을 산정할 수 있다. 6. 보일러 열효율을 산출할 수 있다. 7. 관의 설계 및 관련 규정을 이해하고 숙지할 수 있다. 8. 열손실량을 산출할 수 있다. 9. 사용용도에 적정한 단열자재를 선정할 수 있다.
		2. 연소설비 설계하기	1. 이론 및 실제공기량을 계산할 수 있다. 2. 연소열량을 산출할 수 있다. 3. 연소가스량을 산출할 수 있다. 4. 연소장치 및 제어장치를 설계할 수 있다. 5. 적정 통풍력을 계산할 수 있다.
		3. 요로설계하기	1. 요로의 종류 및 특징을 파악할 수 있다. 2. 요로의 설계, 설치, 관리를 할 수 있다.
		4. 배관/보온/단열 설계하기	1 배관자재 및 용도를 파악할 수 있다. 2. 밸브의 종류와 용도를 파악할 수 있다. 3. 배관부속장치 및 패킹의 용도를 파악할 수 있다. 4. 배관 설계를 할 수 있다. 5. 단열 설계를 할 수 있다. 6. 보온 설계를 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	2. 에너지설비관리	1. 보일러/온수기 설치 및 관리하기	1. 자재 및 재료를 준비할 수 있다. 2. 보일러/온수기 설치위치를 정할 수 있다. 3. 급수관을 시공할 수 있다. 4. 난방공급관(가스관 포함)을 설치할 수 있다. 5. 방열관을 설치할 수 있다. 6. 난방환수관을 설치할 수 있다. 7. 순환펌프를 설치할 수 있다. 8. 온수, 증기헤더를 설치할 수 있다. 9. 팽창밸브를 설치할 수 있다. 10. 급탕 공급관을 설치할 수 있다. 11. 분출(배수)관을 설치할 수 있다. 12. 보일러/온수기를 설치 후 검사할 수 있다. 13. 보일러/온수기 사용법을 숙지할 수 있다. 14. 운전 중 이상 유무 점검과 응급조치를 할 수 있다.
		2. 연료/연소장치의 설치 및 관리하기	1. 연료의 종류와 특징 및 시험방법을 숙지할 수 있다. 2. 연소방법과 연소장치의 종류 및 특징을 이해하고 숙지할 수 있다. 3. 통풍장치와 매연 공해방지장치의 종류 및 특징을 이해하고 숙지할 수 있다. 4. 연소 관련 계산과 열정산을 할 수 있다. 5. 연료/연소장치를 설치하고 관리할 수 있다.
		3. 보일러/온수기 부속장치 및 관리하기	1. 도면을 이해할 수 있다. 2. 도면을 기준으로 적산을 할 수 있다. 3. 내역서를 작성할 수 있다. 4. 작업공정을 계획할 수 있다. 5. 본체 부속기기를 설치할 수 있다. 6. 절단 및 가공을 할 수 있다. 7. 부속기기 설치 후 검사할 수 있다. 8. 수압시험을 할 수 있다. 9. 운전점검을 하고 관리할 수 있다. 10. 운전 중 이상 유무 점검과 응급조치를 할 수 있다. 11. 운휴 중 보관 및 유지관리를 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 효율향상 장치의 설치 및 관리하기	1. 효율향상을 위한 열설비를 설치할 수 있다. 2. 효율향상을 위한 열설비를 관리할 수 있다. 3. 배기가스의 열을 이용하여 연료, 공기 및 급수 온도를 상승시키는 장치를 설치할 수 있다. 4. 배기가스의 열을 이용하여 연료, 공기 및 급수 온도를 상승시키는 장치를 관리할 수 있다. 5. 연소 및 배관 계통에서 보온재, 단열재의 두께를 적정하게 설치할 수 있다. 6. 적정 공기비로 상태를 관리할 수 있다.
	3. 계측 및 제어	1. 계측원리 및 이해하기	1. 계측기의 구비조건 및 특징을 파악할 수 있다. 2. 차원과 단위를 파악할 수 있다. 3. 측정의 종류를 파악할 수 있다. 4. 측정의 방식과 특성을 파악할 수 있다. 5. 오차의 종류를 파악할 수 있다. 6. 측정값의 의미를 파악할 수 있다. 7. 계측기의 보전을 위한 검사와 수리 및 교정 여부를 파악할 수 있다.
		2. 계측계 구성/제어하기	1. 계측계의 구성을 파악할 수 있다. 2. 계측신호의 특성을 파악할 수 있다. 3. 제어계의 구성을 파악할 수 있다. 4. 자동제어의 종류를 파악할 수 있다. 5. 제어동작의 특성을 파악할 수 있다. 6. 열사용 기기에서 사용하고 있는 자동제어를 파악할 수 있다.
		3. 유체측정하기	1. 유체의 압력, 유량, 액면의 측정원리를 이해하고 숙지할 수 있다. 2. 측정 방식에 따른 압력계, 유량계, 액면계의 종류를 이해하고 숙지할 수 있다. 3. 측정결과로부터 유량을 산출할 수 있다. 4. 적절한 압력계, 유량계, 액면계를 선정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 열 측정하기	1. 열측정의 측정원리를 이해하고 숙지할 수 있다. 2. 측정 방식에 따른 온도계, 열량계, 습도계의 종류를 이해하고 숙지할 수 있다. 3. 측정결과로부터 전열량을 산출할 수 있다. 4. 적절한 온도계, 열량계, 습도계를 선정 할 수 있다.
	4. 에너지실무	1. 에너지이용/진단하기	1. 에너지 설비의 종류 및 특징을 숙지할 수 있다. 2. 에너지이용 및 회수방법의 종류와 특징을 이해하고 숙지할 수 있다. 3. 에너지이용 및 진단 작업을 할 수 있다. 4. 석유 환산량 및 에너지 원단위에 대하여 이해하고 숙지할 수 있다. 5. CO2 환산량 및 절감량에 대하여 이해하고 숙지할 수 있다. 6. 입열량 및 출열량을 산출할 수 있다. 7. 열손실량을 산출할 수 있다. 8. 열효율을 산출할 수 있다.
		2. 에너지관리하기	1. 에너지관리기준에 따라 올바른 시공을 할 수 있다. 2. 에너지를 합리적으로 이용할 수 있도록 시공할 수 있다.
		3. 에너지안전 관리하기	1. 에너지사용시설의 안전예방법을 파악할 수 있다. 2. 에너지사용 설비의 제조, 설치, 시공기준을 파악할 수 있다. 3. 에너지사용 시설의 운전관리, 보수, 보존, 정비를 할 수 있다. 4. 안전장치의 종류 및 특징을 파악할 수 있다.