출제기준-(필기)

직무 분야	기계		중직무분야	기계장비설비ㆍ설치		자격 종목	공조냉동기계산업기사		적용 기간	2018. 7. 1 ~ 2019. 12. 31
○직무내용 : 건축물 및 기타공작물, 산업공장의 기반시설과 현장조건을 바탕으로 최적의 실내 환경을 조성함과 더불어 생산제품의 냉각가열공정과 제품의 위생적 관리 및 물류를 위해 냉동냉장설비를 주어진 조건으로 유지하는 동시에 신․재생에너지의 적용 등 에너지를 절약할 수 있는 방안을 구축하기 위하여 건축물 및 공작물과 산업공장의 공조냉동, 유틸리티 등 필요한 설비를 시공하고 유지관리 하는 일
필기검정방법		객관식			문제수		80	시험시간			2 시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
냉동공학	20	1. 냉동이론	1. 냉동의 기초 및 원리	1. 단위 및 용어 2. 냉동의 원리 3. 냉매 4. 신냉매 및 천연냉매 5. 브라인 및 냉동유
			2. 냉매선도와 냉동 사이클	1. 모리엘선도와 상 변화 2. 냉동사이클
			3. 기초열역학	1. 기체상태변화 2. 열역학법칙 3. 열역학의 일반관계식
		2. 냉동장치의 구조	1. 냉동장치 구성 기기	1. 압축기 2. 응축기 3. 증발기 4. 팽창밸브 5. 장치 부속기기 6. 제어기기
		3. 냉동장치의 응용과 안전관리	1. 냉동장치의 응용	1. 제빙 및 동결장치 2. 열펌프 및 축열장치 3. 흡수식 냉동장치 4. 기타 냉동의 응용
			2. 안전관리	1. 안전관리 2. 고압가스안전관리법

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
공기조화	20	1. 공기조화의 이론	1. 공기조화의 기초	1. 공기조화의 개요 2. 보건공조 및 산업공조 3. 환경 및 설계조건
			2. 공기의 성질	1. 공기의 성질 2. 습공기 선도 및 상태변화
		2. 공기조화 계획	1. 공기조화 방식	1. 공기조화방식의 개요 2. 공기조화방식 3. 열원방식
			2. 공기조화 부하	1. 부하의 개요 2. 난방부하 3. 냉방부하
			3. 난방	1. 중앙난방 2. 개별난방
			4.클린룸	1. 클린룸 방식 2. 클린룸 구성 3. 클린룸 장치
		3. 공조기기 및 덕트	1. 공조기기	1. 공기조화기 장치 2. 송풍기 및 공기정화장치 3. 공기냉각 및 가열코일 4. 가습․감습장치 5. 열교환기
			2. 열원기기	1. 온열원기기 2. 냉열원기기
			3. 덕트 및 부속설비	1. 덕트 2. 급․환기설비

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
배관일반	20	1. 배관재료 및 공작	1. 배관재료	1. 관의 종류와 용도 2. 관이음 부속 및 재료 등 3. 관지지장치 4. 보온․보냉 재료 및 기타 배관용 재료
			2. 배관공작	1. 배관용 공구 및 시공 2. 관 이음방법
			3. 배관제도	1. 제도개요 2. 제도일반
		2. 배관관련설비	1. 급수설비	1. 급수설비의 개요 2. 급수설비 배관
			2. 급탕설비	1. 급탕설비의 개요 2. 급탕설비 배관
			3. 배수통기설비	1. 배수통기설비의 개요 2. 배수통기설비 배관
			4. 난방설비	1. 난방설비의 개요 2. 난방설비 배관
			5. 공기조화설비	1. 공기조화설비의 개요 2. 공기조화설비 배관
			6. 가스설비	1. 가스설비의 개요 2. 가스설비 배관
			7. 냉동 및 냉각설비	1. 냉동설비의 배관 및 개요 2. 냉각설비의 배관 및 개요
			8. 압축공기 설비	1. 압축공기설비 및 유틸리티 개요

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
전기제어공학	20	1. 직류회로	1. 전압과 전류	1. 전류와 전압의 정의 및 계산
			2. 전력과 열량	1. 전력과 열량의 정의 및 계산
			3. 전기저항	1. 저항의 정의 및 계산 2. 옴의 법칙 3. 저항의 접속(직렬, 병렬, 직병렬)
			4. 전류의 화학작용과 전지	1. 전기분해 및 페레데이의 법칙
			5. 키르히호프의 법칙	1. 제1법칙(전류의 법칙) 2. 제2법칙(전압의 법칙)
		2. 정전용량과 자기회로	1. 콘덴서와 정전 용량	1. 정전용량의 정의 및 계산 2. 콘덴서 및 콘덴서의 접속 방법
			2. 전계와 자계	1. 전계와 자계의 성질 및 계산 2. 쿨롱의 법칙 3. 전류와 자계
			3. 자기회로	1. 자속, 자속밀도 2. 투자율
			4. 전자력과 전자 유도	1. 전자력과 전자유도 작용
		3. 교류회로	1. 교류회로의 기초	1. 정현파 교류 2. 주기와 주파수 3. 위상과 위상차 4. 실효치와 평균치
			2. R. L. C 회로	1. 저항회로 2. 인덕턴스회로 3. 정전용량회로 4. 교류전력의 계산
			3. 3상 교류회로	1. 3상 교류의 성질 및 접속 2. 3상 교류전력(유효전력, 무효전력, 피상전력) 및 역률
		4. 전기기기	1. 직류기	1. 직류전동기의 종류 2. 직류전동기의 출력, 토크, 속도 3. 직류전동기의 속도제어법
			2. 변압기	1. 변압기의 구조와 원리 2. 변압기의 특성 및 변압기의 접속 3. 변압기 보수와 취급
			3. 유도기	1. 유도전동기의 종류 및 용도 2. 유도전동기의 특성 및 속도제어 3. 유도전동기의 역운전 4. 유도전동기의 설치와 보수

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			4. 동기기	구조와 원리 특성 및 용도 손실, 효율, 정격 등 동기전동기의 설치와 보수
			5. 정류기	1. 정류기의 종류 2. 정류회로의 구성 및 파형
		5. 전기계측	1. 전류, 전압, 저항의 측정	1. 전류계, 전압계, 절연저항계, 멀티메타 사용법 및 전류, 전압, 저항 측정
			2. 전력 및 전력량의 측정	1. 전력계 사용법 및 전력측정
			3. 절연저항 측정	1. 절연저항의 정의 및 절연저항계 사용법 2. 전기회로 및 전기기기의 절연저항 측정
		6. 제어의 기초	1. 제어의 개념	1. 제어의 정의 및 필요성 2. 자동제어의 분류
			2. 목표치, 제어량에 의한 자동제어	1. 목표치․ 제어량․ 제어작동․에너지 등에 의한 자동제어의 분류
			3. 제어동작과 자동동작	1. 제어작동의 정의 2. 연속제어 및 불연속제어 3. 제어계의 자동작동
			4. 서보메카니즘과 프로세스제어계 및 조절계 등	1. 서보메커니즘의 응용 2. 프로세스제어의 응용 3. 자동조절계의 응용
		7. 제어계의 요소 및 구성	1. 제어계의 종류	1. 수동제어계 및 자동제어계 2. 되먹임제어 및 순차제어계
			2. 제어계의 구성과 자동제어	1. 제어계의 구성요소 2. 제어요소의 의미와 역할
		8. 블록선도	1. 블록선도의 개요	1. 라플라스변환 2. 블록선도의 구성 및 요소
			2. 궤환제어의 표준	1. 궤환제어계의 기본블록선도 2. 단위궤환제어계의 블록선도
			3. 블록선도의 변환 및 신호흐름선도	1. 블록선도의 변환 2. 전달함수 3. 신호흐름선도 계산

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		9. 주파수 응답과 시간응답	1. 주파수 응답	1. 주파수응답의 정의 2. 여러 가지 계의 주파수 응답 3. 이득여유와 위상여유 4. 제어계의 안정도 판별법
			2. 시간응답	1. 시간응답의 정의와 과도특성 2. 편차 및 감도 3. 단위계단입력에 대한 응답 4. 단위램프입력에 대한 응답 5. 단위포물선입력에 대한 응답
		10. 시퀀스제어	1. 제어요소의 작동과 표현	1. 시퀀스제어계의 기본구성 2. 시퀀스제어의 제어요소 및 특징
			2. 논리회로	1. 불대수 2. 논리회로
			3. 유접점회로 및 무접점회로	1. 유접점회로 및 무접점회로의 개념 2. 자기유지회로 3. 선형우선회로 4. 순차작동회로 5. 정역제어회로 6. 한시회로 등
		11. 궤환제어	1. 궤환제어	1. 궤환제어의 개요
			2. 궤환제어의 방법	1. 서보기구 2. 프로세스제어 3. 자동조정
			3. 궤환제어계의 구성	1. 궤환제어계의 구성요소 2. 궤환제어계의 필수요소 3. 궤환 방법
		12. 제어의 응용	1. 속도제어	1. 속도제어의 종류 및 응용
			2. 컴퓨터제어	1. 컴퓨터제어의 응용
			3. 프로그램제어	1. 프로그램제어의 응용
			4. 군관리시스템제어	1. 군관리시스템제어의 효과
			5. 최적제어	1. 최적제어의 개념 및 응용
			6. 수치제어	1. 수치제어의 종류 및 응용
		13. 제어기기 및 회로	1. 조절기용기기	1. 조절기용기기의 종류 및 특징
			2. 조작용기기	1. 조작용기기의 종류 및 특징
			3. 검출용기기	1. 검출용기기.의 종류 및 특성

출제기준_(실기)

직무 분야	기계		중직무분야	기계장비설비ㆍ설치		자격 종목	공조냉동기계산업기사		적용 기간	2018. 7. 1 ~ 2019. 12. 31
○직무내용 : 건축물 및 기타공작물, 산업공장의 기반시설과 현장조건을 바탕으로 최적의 실내 환경을 조성함과 더불어 생산제품의 냉각가열공정과 제품의 위생적 관리 및 물류를 위해 냉동냉장설비를 주어진 조건으로 유지하는 동시에 신․재생에너지의 적용 등 에너지를 절약할 수 있는 방안을 구축하기 위하여 건축물 및 공작물과 산업공장의 공조냉동, 유틸리티 등 필요한 설비를 시공하고 유지관리 하는 일 ○수행준거 : 1. 덕트 배관시공 및 관리 점검을 할 수 있다. 2. 공조냉동 자동제어장치 점검 및 수리를 할 수 있다. 3. 냉난방장치 가동 및 수리보수를 하며, 냉동장치를 운전할 수 있다.
실기검정방법		작업형			시험시간			3시간 50분 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
공조냉동기계 실무	1. 시운전	1. 공조설비시운전하기	1. 공조설비의 시운전 계획을 수립하고 준비할 수 있다. 2. 공조설비가 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있다. 3. 공조설비의 밸브 등의 개폐상태가 정상인지 확인할 수 있다. 4. 공조설비의 제어밸브 및 댐퍼, 센서 등이 정상적으로 설치 완료되었는지 확인할 수 있다. 5. 급수, 온수, 증기, 냉수, 냉각수, 공기, 냉매, 가스, 전기 등의 공급상태가 정상인지 판단할 수 있다.
		2. 냉동설비시운전하기	1. 냉동설비의 시운전 계획을 수립하고 준비할 수 있다. 2. 냉동설비의 설치가 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있다. 3. 냉동설비의 밸브 등의 개폐상태가 정상인지 확인할 수 있다. 4. 냉동설비의 제어밸브, 센서 등이 정상적으로 설치 완료되었는지 확인할 수 있다. 5. 급수, 온수, 증기, 냉수, 냉각수, 공기, 냉매, 가스 및 전기 등의 공급상태가 정상인지 확인할 수 있다.
		3. 급배수설비시운전하기	1. 급배수설비의 시운전 계획을 수립하고 준비할 수 있다. 2. 급배수설비가 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있다. 3. 급배수설비의 밸브 등의 개폐상태가 정상인지 확인할 수 있다. 4. 급배수설비의 제어밸브, 센서 등이 정상적으로 설치 완료되었는지 확인할 수 있다. 5. 급수 등의 공급상태가 정상인지 판단할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	2. 설치안전관리	1. 관련법규 파악하기	1. 공조기기 및 열원장치, 사용 연료등과 관련된 법규를 파악할 수 있다. 2. 산업안전보건기준을 파악할 수 있다.
		2. 안전관리하기	1. 작업전 현장을 점검하여 안전사고를 예방할 수 있다. 2. 공종별 위험요소를 예측하고 사전에 제거하고 교육하여 안전사고를 예방할 수 있다. 3. 현장에서 필요한 안전관리시설 및 안전용품을 파악하고 관리할 수 있다.
	3. 자동제어설비설치	1. 공조제어설비 설치하기	1. 공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다. 2. 공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다. 3. 공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다. 4. 공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다. 5. 공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		2. 냉동제어설비 설치하기	1. 냉동기 및 냉동설비 제어시스템을 파악할 수 있다. 2. 냉동제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다. 3. 냉동제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다. 4. 냉동제어설비의 구성장치 기능을 파악할 수 있다. 5. 냉동제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다. 6. 냉동제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		3. 급배수제어설비 설치하기	1. 급수설비, 배수설비의 제어시스템을 파악할 수 있다. 2. 급배수제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다. 3. 급배수제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다. 4. 급배수제어설비의 구성장치의 기능을 파악할 수 있다. 5. 급배수제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다. 6. 급배수제어설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
	4. 열원설비설치	1. 냉동, 냉방장치설치하기	1. 설치할 냉동, 냉방장치의 특성을 파악할 수 있다. 2. 냉동장치의 설치장소의 여건을 파악할 수 있다. 3. 냉동장치의 반입계획을 수립할 수 있다. 4. 냉동, 냉방장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다. 5. 냉동, 냉방장치를 도면대로 설치할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 급수설비설치하기	1. 급수 방식을 파악하고 급수설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다. 2. 급수설비를 적산할 수 있다. 3. 급수배관을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 4. 급수설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		3. 연료설비설치하기	1. 사용하는 연료(위험물 및 LNG, LPG, 도시가스 등)의 특성 및 위험성을 확인하여 공급방식과 시공방법을 파악할 수 있다. 2. 연료설비를 적산할 수 있다. 3. 연료설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 4. 연료설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		4. 통풍장치 설치하기	1. 통풍방식에 따른 현장 설치여건 및 설계도서를 파악하여 공정계획서를 작성할 수 있다. 2. 통풍장치를 적산할 수 있다. 3. 통풍장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다. 4. 송풍기 및 덕트, 연돌 등의 설치에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다.
		5. 송기장치 설치하기	1. 증기의 특성을 파악할 수 있다. 2. 송기장치를 적산할 수 있다. 3. 송기장치를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 4. 송기장치설치에 따른 설계의 적합성을 사전에 검토할 수 있다.
		6. 에너지절약장치 설치하기	1. 각종 에너지절약장치의 특성을 확인하고 현장 설치여건을 파악할 수 있다. 2. 에너지절약장치를 적산할 수 있다. 3. 에너지절약장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		7. 증기설비 설치하기	1. 압력에 따른 증기의 특성을 확인하고 증기설비의 시공방법 및 설계도서를 파악할 수 있다. 2. 증기설비를 적산할 수 있다. 3. 증기설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 4. 응축수발생에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다. 5. 증기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		8. 난방설비 설치하기	1. 각 난방방식의 특성과 시공법을 확인하고 난방설비의 설계도서를 파악할 수 있다. 2. 난방설비를 적산할 수 있다. 3. 난방설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 4. 난방설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		9. 급탕설비 설치하기	1. 급탕방식 및 배관방식을 확인하고 급탕설비의 배관재료 및 시공방법을 파악할 수 있다. 2. 급탕설비를 적산할 수 있다. 3. 급탕탱크 및 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 4. 급탕설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
	5. 공조설비설치	1. 공조장치 설치하기	1. 공조장치의 특성을 파악하고 설치장소의 여건을 파악할 수 있다. 2. 공조장치의 설치 및 반입계획을 수립할 수 있다. 3. 공조장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다. 4. 공조장치를 도면대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		2. 공조배관 설치하기	1. 공조배관설비의 설계도서를 파악하고 공조배관의 설치계획을 수립할 수 있다. 2. 배관의 자재물량과 인건비 등을 산출할 수 있다. 3. 배관재료와 부속품 및 공구 등을 준비할 수 있다. 4. 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 5. 공조배관설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		3. 덕트설비 설치하기	1. 덕트설비의 설계도서를 파악하고 설치계획을 수립할 수 있다. 2. 덕트의 자재물량과 인건비 등을 산출할 수 있다. 3. 덕트의 재료와 부속품 및 공구 등을 준비할 수 있다. 4. 덕트의 제작 및 설치, 지지, 보온 등을 할 수 있다. 5. 덕트설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		4. 환기설비 설치하기	1. 환기설비의 설계도서를 파악하고 설치계획을 수립할 수 있다. 2. 자재물량과 인건비 등을 산출할 수 있다. 3. 재료와 부속품 및 공구 등을 준비할 수 있다. 4. 송풍기 설치 및 덕트지지, 보온 등을 할 수 있다. 5. 환기설비의 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		5. 급수설비설치하기	1. 급수설비의 급수방식 및 배관방식을 파악하고 설치계획서를 수립할 수 있다. 2. 급수설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다. 3. 급수설비의 설계도서 및 도면을 파악할 수 있다. 4. 급수설비를 적산할 수 있다. 5. 급수탱크 및 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 6. 급수설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		6. 배수․통기설비 설치하기	1. 배수․통기설비 방식을 파악하고 설치계획을 수립할 수 있다. 2. 배수․통기설비의 설계도서 및 도면을 파악할 수 있다. 3. 배수․통기설비를 적산할 수 있다. 4. 배수․통기설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 5. 배수․통기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		7. 가스설비 설치하기	1. 사용되는 가스의 특성을 확인하고 공급설비방식과 배관방식을 파악할 수 있다. 2. 가스설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 설치계획서를 수립할 수 있다.